## Gyöngyös, Felsőhíd-Halastó u.
Hálózatfejlesztés
| Projekt neve: | Gyöngyös, Felsőhíd utcai-Halastó utcai ingatlanokat ellátó kisnyomású gázelosztó vezeték tervezése-kivitelezése
Sorszám | Építendő gázvezeték | Elosztó hálózati adatok |  |  |  |  | Ingatlanszám |  |  |  | Leágazó vezetékek |  | Gázigény (távlati) | Megjegyzés
| (utca , végponti adatok) | névleges nyomás | méret (D) | anyag | hossz | Meglevő hálózatra csatlakozás helye | Összes | Beépített vagy előközművesítés alatt álló ingatlan
[11 empty] | D 32 | D63
[8 empty] | Lakóház vagy előközművesítés | Üdülő | Nem lakossági
|  | (bar) | (mm) |  | (m) |  | (db) | (db) | (db) | (db) | (db) | (db) | (m3/h)
1. | Gyöngyös, Csárda utca | 0.03 | 90 | PE 100/G SDR 11 | 36 | Gyöngyös, Csárda utca 5805. hrsz. előtt | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
2. | Gyöngyös, Felsőhíd utca | 0.03 | 90 | PE 100/G SDR 11 | 40 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
3. | Gyöngyös, Halastó utca | 0.03 | 90 | PE 100/G SDR 11 | 39 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
| Mindösszesen: |  |  |  | 115 |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |  | -
Megjegyzés:
[7 empty] | Készítette: | TIGÁZ-DSO Kft. |  | Hálózatfejlesztés |  |  | Ea: Magi Attila
Eger, 2018. 05.24
[7 empty] | Ellenőrizte: | TIGÁZ-DSO Kft. |  | Hálózatfejlesztés
Gödöllő, 2018.