Általánosnál rövidebb idejű nyomáspróba- és műszaki felülvizsgálati jegyzőkönyv,

Ideiglenes használatbavételi engedély - utólagos leágazó vezetékre

A LEÁGAZÓ VEZETÉK ADATAI

PST elem**: Tervdokumentáció azonosító: Építés helye: település utca házszám hrsz Anyag: Méret: Hossz: m Elzáró szerelvény helye*: közterületen ingatlanon földben szabadon

NYOMÁSPRÓBA

Az eljáráson részt vevők: OPUS TIGÁZ Zrt. részéről - munkaköre: - aláírása: részéről - munkaköre: - aláírása: Nyomáspróba időtartama: 1 óra - a próba kezdete: óra perc - a próba vége: óra perc Vizsgáló manométer – osztálypontossága: - méréshatára: - gyári száma: Próbanyomás értéke - a próba elején: bar - a próba végén: bar Hőmérséklet értéke - a próba elején: °C - a próba végén: °C Nyomáspróba értékelése: a lefolytatott nyomáspróba SIKERES SIKERTELEN* Megjegyzés:

MŰSZAKI FELÜLVIZSGÁLAT

A fenti paraméterekkel – a számú földgázelosztói engedélyesi nyilatkozata alapján, a gerincvezetéktől az első elzáró szerelvényig/ingatlan határig – megépült leágazó vezeték helyszíni műszaki felülvizsgálatát a jelenlévők a mai napon megtartották. OPUS TIGÁZ Zrt. képviselőjének ellenőrzése – a fent ismertetett eredményű nyomáspróba mellett - az alábbiakra terjedt ki: - ___ földgázelosztói engedélyesi nyilatkozattal jóváhagyott tervdokumentáció megléte, - ___ vezeték tisztaságára, előírt fektetési mélységére vonatkozó kivitelezői nyilatkozat, - ___ felhasznált anyagok, termékek megfelelősége, minőségi bizonylatok megléte, - ___ az üzembe helyezést követően a vezeték részét képező hegesztési varratok esetén hegesztési dokumentáció és hegesztési varratvizsgálatok jegyzőkönyvei, - ___ megvalósulási dokumentáció, a készültségi szintnek megfelelő tartalommal, - ___ geodéziai bemérés jegyzőkönyve, és helyszínrajz, - ___ hozzájáruló nyilatkozatok eltakaráshoz, - ___ a szakaszoló elzáró szerelvények működéspróbája, - engedélyezett tervdokumentációtól történt eltérések: Az eltérés jóváhagyható*: Igen Nem Tervjóváhagyói engedély szükséges Megjegyzés***:

| A felülvizsgálat alapján a megépült vezeték minősítése*: | BETAKARHATÓ | NEM TAKARHATÓ BE |
| --- | --- | --- |
| Üzembe helyezésre*: | ALKALMAS | NEM ALKALMAS |

aláírás: 	   aláírás:

Kelt: 		név: 	   név:

Kivitelező képviselő	OPUS TIGÁZ Zrt.

üzemeltetési képviselő

Ideiglenes használatba vételi engedély

A műszaki felülvizsgálat és nyomáspróba sikeres elvégzése alapján a létesítmény

ideiglenes használatbavételét 60 napra engedélyezem.

A 3211_01_U_G TT 1000 Gázelosztó vezeték létesítése című technológiai utasítás 3.8.1.4. A földmunkák, dúcolások, és biztonságtechnikai követelményeik fejezet befejező munkák című bekezdése szerint a vezeték takarását, a munkaterület végleges helyreállítását el kell végezni az üzembe helyezés után. Az engedély érvényességi idején belül pótolni kell a megvalósulási dokumentáció hiányosságait és ezt követően ki kell adni a végleges használatba vételi engedélyt.

engedélyező neve: 	aláírása:

Kelt: 		engedélyező munkaköre:

Ideiglenes használatba vételi engedély meghosszabbítása

Az ideiglenes használatbavételi engedélyt további 60 napra meghosszabbítom,

így a végleges használatba vételi engedély kiadását akadályozó hibák, hiányosságok javításának illetve pótlásának határideje:

…………..(év)…………………..(hónap)………………..(nap).

A meghosszabbítás az alábbi hibák és hiányosságok miatt indokolt:

Kelt:

aláírása:

engedélyező neve:

engedélyező munkaköre: